Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоотведения за 1 квартал 2010 года

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	1
	2
	3
	4

	1
	вид регулируемой деятельности
	x
	Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

	2
	выручка от регулируемой деятельности
	тыс.руб.
	20 892,10

	3
	себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:
	тыс.руб.
	25 909,83

	3.1
	расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями
	тыс.руб.
	9,89

	3.2
	расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:
	тыс.руб.
	7 065,52

	3.2.1
	средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч
	руб.
	2,74

	3.2.2
	объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт*ч
	2 577,95

	3.3
	Реагенты
	тыс.руб.
	84,04

	3.3.1
	Количество использованного реагента, в т.ч.:
	тонн
	3,82

	3.3.1.1
	хлора (всех видов)
	тонн
	3,82

	3.3.1.2
	алюминия сульфата
	тонн
	 

	3.3.1.3
	гипохлорита натрия
	тонн
	 

	3.3.1.4
	гипохлорита кальция
	тонн
	 

	3.3.1.5
	аммиака
	тонн
	 

	3.3.1.6
	активированного угля
	тонн
	 

	3.3.1.7
	коагулянтов и флокулянтов
	тонн
	 

	3.3.1.8
	прочих
	тонн
	 

	3.4
	расходы на оплату труда
	тыс.руб.
	5 122,41

	3.5
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	1 342,79

	3.6
	расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	879,73

	3.7
	аренда имущества, используемого в технологическом процессе
	тыс.руб.
	 

	3.8
	общепроизводственные (цеховые) расходы
	тыс.руб.
	3 200,45

	3.9
	общехозяйственные (управленческие) расходы
	тыс.руб.
	2 840,73

	3.10
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств
	тыс.руб.
	409,74

	4
	изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) из эксплуатации
	тыс.руб.
	203,36

	5
	объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг
	тыс.куб.м
	2 310,01

	6
	объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод
	тыс.куб.м
	1 538,86

	7
	объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	тыс.куб.м
	4 918,56

	8
	протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении)
	км
	88,60

	9
	протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении)
	км
	17,70

	10
	количество насосных станций
	ед.
	9

	11
	количество очистных сооружений
	ед.
	1

	12
	среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел
	231


	Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	2
	3

	1
	количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения
	47

	2
	количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения
	47

	3
	количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
	40

	4
	количестве заявок на подключение к системе водоотведения,  по которым принято решение об отказе в подключении
	0

	5
	резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб м /сутки)
	3

	6
	Справочно: количество выданных техусловий на подключение
	40


	Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	2
	3

	1
	показатель аварийности на канализационных сетях (количество засоров для самотечных сетей (единиц на км))
	0,395

	2
	общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:
	399

	2.1
	взвешенные вещества
	96

	2.2
	БПК
	17

	2.3
	аммоний-ион
	96

	2.4
	нитрит-анион
	96

	2.5
	фосфаты (по Р)
	17

	2.6
	нефтепродукты
	17

	2.7
	микробиология
	60

	3
	количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
	262

	3.1
	взвешенные вещества
	85

	3.2
	БПК
	17

	3.3
	аммоний-ион
	96

	3.4
	нитрит-анион
	31

	3.5
	фосфаты (по Р)
	17

	3.6
	нефтепродукты
	16

	3.7
	микробиология
	0


Информация о ценах (тарифах) на услуги по водоотведению

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение
	Дата ввода
	Срок действия (если установлен)
	Постановление (от XX.XX.XXXX №)
	Наименование регулирующего органа,
 принявшего решение 
об утверждении цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	8

	1
	Утвержденные тарифы на водоотведение, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Население:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	одноставочный
	руб./куб. м
	6,350
	01.01.2010
	 с 01.01.2010 по 31.12.2010
	от 27.01.2010 № 197
	Администрация города Димитровграда

	 
	Бюджетные потребители:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	одноставочный
	руб./куб. м
	6,350
	01.01.2010
	 с 01.01.2010 по 31.12.2010
	от 27.01.2010 № 197
	Администрация города Димитровграда

	 
	Прочие потребители:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	одноставочный
	руб./куб. м
	6,350
	01.01.2010
	 с 01.01.2010 по 31.12.2010
	от 27.01.2010 № 197
	Администрация города Димитровграда


