Сведения о финансово-экономической деятельности МУП ВКХ «Димитровградводоканал» за 2009г. на холодное водоснабжение
	Показатели
	Ед. изм.
	Факт за 2009г.

	
	
	

	Объём поднятой воды
	тыс.куб.м
	11859

	Объём покупной воды
	тыс.куб.м
	108,2

	Объём отпущенной потребителям воды
	тыс.куб.м
	8062

	в.т.ч. по приборам учёта
	тыс.куб.м
	3087

	Потери воды в сетях
	%
	25

	Протяжённость водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)
	км
	194

	Количество скважин
	шт
	39

	Количество подкачивающих насосных станций
	шт
	51

	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел.
	137

	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
	кВт ч/куб. м
	0,536

	Расход воды на собственные нужды
	%
	7

	Электроэнергия
	тыс. кВт ч
	6435,6

	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс.руб
	47990,7

	Себестоимость от регулируемой деятельности
	тыс.руб
	53486,2

	Оплата покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям
	тыс.руб
	-

	Электроэнергия
	тыс.руб
	16883,6

	Химреагенты
	тыс.руб
	3,7

	Оплата труда
	тыс.руб
	16464,5

	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	4274,3

	Амортизация основных производственных средств
	тыс.руб
	2732,6

	Налоги, входящие в себестоимость
	тыс.руб
	1860,2

	Общепроизводственные и общехозяйственные расходы
	тыс.руб
	2955,4

	Ремонт
	тыс.руб
	8311,9

	Валовая прибыль
	тыс.руб
	-

	Чистая прибыль
	тыс.руб
	-


Сведения о финансово-экономической деятельности МУП ВКХ «Димитровградводоканал» за 2009г. на водоотведение:

	Показатели
	Ед. изм.
	Факт за 2009г.

	
	
	

	Объём сточных вод, принятых от потребителей
	тыс.куб.м
	8309

	Объём сточных вод, принятых от других организаций
	тыс.куб.м
	5834

	Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	тыс.куб.м
	21648

	Протяжённость канализационных сетей 
	км
	106,3

	Количество очистных сооружений
	шт
	1

	Количество насосных станций
	шт
	9

	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел.
	231

	Электроэнергия
	тыс. кВт ч
	9212,4

	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс.руб
	86413,2

	Себестоимость от регулируемой деятельности
	тыс.руб
	122671,8

	Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями
	тыс.руб
	20180,3

	Электроэнергия
	тыс.руб
	20413,6

	Химреагенты
	тыс.руб
	1114,3

	Оплата труда
	тыс.руб
	27358,8

	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	7113,0

	Амортизация основных производственных средств
	тыс.руб
	3903

	Налоги, входящие в себестоимость
	тыс.руб
	14076,7

	Общепроизводственные и общехозяйственные расходы
	тыс.руб
	8009,2

	Ремонт
	тыс.руб
	20502,9

	Валовая прибыль
	тыс.руб
	-

	Чистая прибыль
	тыс.руб
	-


        Информация об основных потребительских характеристиках за 2009г.:

а) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) — 0,046.

б) Количество случаев подачи холодной воды по графику( менее 24 часов в сутки) и доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды — отсутствует.

в) общее количество проведенных проб по следующим показателям:

мутность — 100,

цветность — 100,

хлор остаточный — не проводились,

общие колиформные бактерии — 100,

термотолерантные колиформные бактерии — 100.

г) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам по следующим показателям:

мутность — отсутствует,

цветность — отсутствует,

хлор остаточный — отсутствует,

общие колиформные бактерии — отсутствует,

термотолерантные колиформные бактерии — отсутствует.

            Информация о наличии технической возможности доступа за 2009г.:
а) Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения — 48.

б) Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения — 29.

в) Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе на подключение — отсутствует.

г) Резерв мощности в каждой из двух систем холодного водоснабжения имеется.
              Информация о наличии технической возможности доступа за 2009г.:
а) Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод — 24.

б) Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод — 16.

в) Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении — отсутствует.

г) Резерв мощности системы водоотведения и объекта очистки сточных вод имеется.

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения:

а) Форма заявки:

Заявление - обязательство
	№ водопроводного ввода     
№ канализационного выпуска  

Лицевой счёт № 

Диаметр (калибр), № водосчётчика 

Тарифы:

            вода 1 м3 

            сточные воды м3 
                        
	
	 В абонентский отдел Производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства

от гр-на 

                    (фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу 

Паспорт №                              , выданный

«            »


Прошу присоединить к 
                                                 (водопроводной, канализационной сети)

принадлежащий мне 

                                              (жилой дом, квартиру, садовый участок, гараж и т.д.)

и открыть на моё имя лицевой счёт на пользование водой, канализацией.

Беру на себя следующие обязательства:

1. Обеспечить сохранность водосчётчика и пломб на нём, беспрепятственный допуск к нему представителей предприятия ВКХ. О всех неисправностях в работе водосчётчика сообщать предприятию ВКХ.

2. Выписывать и оплачивать счета за пользование водой и сброс сточных вод в установленный предприятием ВКХ срок.

3. Содержать в исправном состоянии разводящую водопроводную сеть и устройства, присоединённые к коммунальным системам, соблюдать технические инструкции по их эксплуатации, не допускать утечек и бесполезных трат воды.

4. При прекращении пользованием водой в связи с переменой местожительства или другими причинами обязуюсь за 7 дней до прекращения пользования водой уведомить об этом предприятие ВКХ и произвести полный расчёт за израсходованную воду и сброшенные сточные воды.

Подпись 
«            » 
б, в) Согласно Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83.

г) г. Димитровград, ул. Куйбышева,150    т. 2-66-27.
























