Во исполнение Постановления правительства РФ от 30.12.2009г. №1140

МУП ВКХ «Димитровградводоканал» сообщает информацию за 2010:
По п.36 
Сведения об основных показателях финансово-экономической деятельности МУП ВКХ «Димитровградводоканал», фактические за 2010 год на холодную воду:
	Показатели
	Ед. изм.
	Факт 2010г.

	Объём поднятой воды
	тыс.куб.м
	11834

	Объём покупной воды
	тыс.куб.м
	128

	Объём отпущенной потребителям воды
	тыс.куб.м
	8782

	в.т.ч. по приборам учёта
	тыс.куб.м
	4215

	Потери воды в сетях
	%
	23,6

	Протяжённость водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)
	км
	194

	Количество скважин
	шт
	39

	Количество подкачивающих насосных станций
	шт
	51

	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел.
	134

	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
	кВт ч/куб. м
	0,565

	Расход воды на собственные нужды
	%
	0,4

	Электроэнергия
	тыс. кВт ч
	6302

	
	руб/кВтч
	2,94

	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс.руб
	68840,5

	Себестоимость от регулируемой деятельности
	тыс.руб
	52062,00

	Оплата покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям
	тыс.руб
	33,5

	Электроэнергия
	тыс.руб
	19605,6

	Химреагенты
	тыс.руб
	7,8

	Оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	2448,32

	Амортизация основных производственных средств
	тыс.руб
	2530,78

	Налоги, входящие в себестоимость
	тыс.руб
	2306,17

	Общепроизводственные (цеховые) расходы 
	тыс.руб
	5973,91

	в т.ч. оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	3084,59

	Общехозяйственные (управленческие) расходы
	тыс.руб
	5255,09

	в т.ч. оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	3053.8

	Ремонт
	тыс.руб
	2656,08

	Валовая прибыль
	тыс.руб
	16778,5


 
По п.47 
Сведения об основных показателях финансово-экономической деятельности МУП ВКХ «Димитровградводоканал», фактические за 2010 год на водоотведение:

	Показатели
	Ед. изм.
	Факт 2010г.

	Объём сточных вод, принятых от потребителей
	тыс.куб.м
	9307

	Объём сточных вод, принятых от других организаций
	тыс.куб.м
	6099

	Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	тыс.куб.м
	21250

	Протяжённость канализационных сетей 
	км
	106,3

	Количество насосных станций
	шт
	9

	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел.
	52

	Электроэнергия
	тыс. кВт ч
	3634

	
	руб/кВтч
	2,89

	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс.руб
	34546,14

	Себестоимость от регулируемой деятельности
	тыс.руб
	39481,56

	Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями
	тыс.руб
	58,83

	Электроэнергия
	тыс.руб
	10501,80

	Химреагенты
	тыс.руб
	0

	Оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	8062,07

	Амортизация основных производственных средств
	тыс.руб
	1456,51

	Налоги, входящие в себестоимость
	тыс.руб
	393,47

	Общепроизводственные (цеховые) расходы 
	тыс.руб
	4573,61

	в т.ч. оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	2977,16

	Общехозяйственные (управленческие) расходы
	тыс.руб
	4012,84

	в т.ч. оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	2943,62

	Ремонт
	тыс.руб
	1454,77


Сведения об основных показателях финансово-экономической деятельности МУП ВКХ «Димитровградводоканал», фактические за 2010 год на очистку сточных вод:

	Показатели
	Ед. изм.
	Факт 2010г.

	Объём сточных вод, принятых от потребителей
	тыс.куб.м
	15480

	Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	тыс.куб.м
	21810

	Количество очистных сооружений
	шт
	1

	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел.
	179

	Электроэнергия
	тыс. кВт ч
	6483

	
	руб/кВтч
	2,88

	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс.руб
	61415,36

	Себестоимость от регулируемой деятельности
	тыс.руб
	70189,44

	Электроэнергия
	тыс.руб
	18669,90

	Химреагенты
	тыс.руб
	2809,0

	Оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	14332,57

	Амортизация основных производственных средств
	тыс.руб
	2704,94

	Налоги, входящие в себестоимость
	тыс.руб
	699,51

	Общепроизводственные (цеховые) расходы 
	тыс.руб
	8130,87

	в т.ч. оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	5292,73

	Общехозяйственные (управленческие) расходы
	тыс.руб
	7133,95

	в т.ч. оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	5233,09

	Ремонт
	тыс.руб
	2586,27


п.37 Информация об основных потребительских характеристиках за 2010 г.:

а) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) —  286/194_

б) Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды — ____---_______.

в) общее количество проведенных проб по следующим показателям:

мутность — ___2252______

цветность — ___2252_____

хлор остаточный — ______---______,

общие колиформные бактерии — ___2529______

термотолерантные колиформные бактерии — ______2529_______

г) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам по следующим показателям:

мутность — ______--_________,

цветность — ______---________,

хлор остаточный — _____---_________,

общие колиформные бактерии — ________37_________,

термотолерантные колиформные бактерии — ______18_________________.
п.48 Информация об основных потребительских характеристиках за 2010 г
а) о показателях аварийности на канализационных сетях  (единиц на км) -  4/106;
о количестве засоров для самотечных сетей (единиц на км)  - 1610/106,3;
б) общее количество проведенных проб на сбросе очищенных сточных вод по следующим показателям:

взвешенные вещества — ______365______,

БПК5 — ______65________

аммоний-ион — ________365_________

нитрит-анион — _________365_______

фосфаты (по Р) — ______65_________

нефтепродукты — ______65________

микробиология — ______702________.

в) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам на сбросе очищенных сточных вод, по следующим показателям:

взвешенные вещества — ______314_______

БПК5 — _____62________

аммоний-ион — _____365_______

нитрит-анион — _____365_______

фосфаты (по Р) — ____65________

нефтепродукты — _____64_______

микробиология — ____10________.
Исполнительный директор 

МУП ВКХ «Димитровградводоканал»                                                                              И.М.Зимин

